高纲2033

江苏省高等教育自学考试大纲

28463　　定量分析化学

苏州大学编

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

一、课程的目的、任务及要求

（一）本课程的目的与任务

定量分析化学是化学专业类学生的主要基础课之一，它的理论和方法不仅是分析化学的基础，也是从事化学教育、化学、生物、地质、环境、材料等学科工作的基础。学习本课程的目的，在于使学生掌握定量分析的基本原理、基础知识和基本操作，培养学生实事求是的科学态度，建立起严格的“量”的概念，培养学生具有从事相关的理论研究与实际应用能力。

（二）本课程的教学要求

- 掌握常量组分定量分析的基础知识、基本理论和基本方法，熟悉这些方法的主要应用。

- 掌握分析测定中的误差来源、误差的表征及初步学会试验数据的统计处理方法。

- 掌握分析化学中的质量保证与质量控制。

- 了解定量分析中常用分离方法的原理及应用。

- 了解物质分析的一般步骤及取样、制样和样品分解的方法。

二、课程内容与考核目标

第一章　　概论

（一）课程内容

1、分析化学的定义、分类、任务和作用

2、分析化学的发展、现状和展望

3、定量分析的过程

4、定量分析结果的表示

（二）学习要求

通过本章学习要求了解分析化学的定义、分类、任务和作用；了解滴定分析法；掌握定量分析结果的表示方式。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：了解分析化学及其发展。

2、掌握：掌握定量分析结果的表示。

第二章　分析试样的采集与制备

（一）课程内容

1、试样的采集

2、试样的制备

3、试样的分解

4、测定前的预处理

（二）学习要求

通过本章学习要求了解常见的一些试样采集和处理方法；掌握简单样品的试样采集和处理方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：了解固体、液体、气体样品的采集，试样的制备和分解，试样的预处理。

2、掌握：掌握简单样品的试样采集和处理方法。

第三章　　分析化学中的误差与数据处理

（一）课程内容

1、误差的分类及表示

（1）、误差的分类及特点：系统误差、偶然误差

（2）、误差的表征：准确度与精密度

（3）、误差的表示：误差与偏差

（4）、数据的集中趋势及分散程度的表征

a．数据的集中趋势表示：平均值、中位数

b．数据的分散程度表示：平均偏差、标准偏差、平均值的标准偏差、极差。

2、有效数字及其运算规则

有效数字、有效数字的修约规则、有效数字的运算规则

3、分析化学中的数据处理

（1）随机误差的正态分布

（2）少量数据的统计处理：t分布，平均值的置信区间

4、显著性检验：t检验法

5、可疑值取舍：4d法

6、提高分析结果准确度的方法

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握分析化学中的误差及数据处理方法，提高分析测试的准确度。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：了解误差的来源及分布，可疑值的取舍方法。

2、掌握： 误差的表示方式，有效数字的表示，少量数据的统计处理（平均值的置信区间），提高分析结果准确度的方法。

第四章　　分析化学中的质量保证与质量控制

（一）课程内容

1、质量保证与质量控制概述

（1）分析结果的可靠性

（2）分析方法的可靠性

2、分析全过程的质量保证与质量控制

（1）分析前的质量保证与质量控制：采样

（2）分析中的质量保证与质量控制：实验室质量保证，实验室内质量控制，实验室间质量控制。

（3）分析后的质量保证与质量控制：数据处理

3、标准方法与标准物质

（1）标准分类，标准化

（2）标准物质及其主要用途

4、实验室认可与计量认证

（1）实验室认可及目的

（2）计量认证的目的及内容

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握如何在分析测试中实现质量保证和质量控制。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：分析结果和分析方法的可靠性，分析过程的质量保证与质量控制，标准方法与标准物质，实验室认可与计量认证

2、掌握：标准物质在质量保证和质量控制中的用途

第五章　　酸碱滴定法

（一）课程内容

1、水溶液中的酸碱滴定

（1）酸碱质子理论

（2）酸碱的强度及酸碱反应平衡常数、活度与浓度

2、酸碱物质在水溶液中各种存在形式的分布

（1）分析浓度和平衡浓度

（2）酸度对酸碱溶液中各形体分布的影响

3、酸碱溶液pH的计算

（1）物料平衡、电荷平衡、质子条件

（2）酸碱溶液的pH值的计算：强酸（碱）溶液，一元弱酸（碱）溶液，多元酸（碱）溶液

4、酸碱缓冲溶液

（1）缓冲溶液pH的计算

（2）缓冲容量

（3）常用缓冲溶剂及其配制

5、酸碱指示剂

（1）酸碱指示剂的作用原理

（2）影响指示剂变色范围的主要因素

6、酸碱滴定法

（1）强酸强碱的滴定

（2）一无弱酸弱碱的滴定

（3）多无酸和混合酸的滴定

（4）终点误差

7、酸碱滴定法的应用

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握酸碱平衡，酸碱溶液和缓冲溶液的pH值计算，酸碱滴定及其应用。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：活度和浓度，酸碱物质在水溶液中各种存在形式的分布，溶液pH值的计算，酸碱滴定的终点误差。

2、掌握：酸碱平衡，相对简单酸碱体系和缓冲溶液的pH值计算，酸碱滴定。

第六章　　络合滴定法

（一）课程内容

1、分析化学中常用的络合物：EDTA的性质及在分析化学中的应用

2、络合平衡

（1）络合物的稳定常数

（2）溶液中各级络合物的分布

（3）平均配位数

3、络合反应的副反应系数和条件稳定常数

（1）副反应系数

（2）条件稳定常数

（3）金属离子缓冲溶液

4、络合滴定法的基本原理

（1）络合滴定曲线

（2）金属离子指示剂

（3）终点误差

5、准确滴定与分别滴定判定式

（1）准确滴定滴定判定式

（2）分别滴定判定式

6、络合滴定中酸度的控制

（1）单一金属离子络合滴定的适宜酸度范围

（2）分别滴定的酸度控制

7、提高络合滴定选择性的途径

（1）控制酸度

（2）使用掩蔽剂、解蔽剂

（3）选用其它络合滴定剂

8、络合滴定方式及应用

（1）络合滴定方式

（2）EDTA标准溶液的配制和标定

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握络合平衡，络合滴定及其应用。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：分析化学中常用的络合物，络合滴定的终点误差，提高络合滴定选择性的途径，络合滴定方式及应用。

2、掌握：络合平衡，络合反应的副反应系数和条件稳定常数，络合滴定法的基本原理，准确滴定与分别滴定判定式，络合滴定中酸度的控制。

第七章　　氧化还原滴定法

（一）课程内容

1、氧化还原平衡

（1）条件电势

（2）氧化还原反应平衡常数

（3）氧化还原反应进行的程度

（4）氧化还原反应速度及影响因素，催化反应与诱导反应。

2、氧化还原滴定

（1）氧化还原滴定曲线

（2）氧化还原滴定用指示剂

3、氧化还原滴定中的预处理

4、常用的氧化还原滴定方法

（1）高锰酸钾法：KMnO4标准溶液的配制及标定，KMnO4法的应用

（2）重铬酸钾法及应用

（3）碘量法：直接碘量法，间接碘量法NaS2O3及I2标准溶液的配制及标定，碘量法及应用其它方法及应用。

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握氧化还原平衡，氧化还原滴定及其应用。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：氧化还原反应速度及影响因素，氧化还原滴定用指示剂的选择，氧化还原滴定的应用。

2、掌握：氧化还原平衡，氧化还原滴定原理。

第八章　　沉淀滴定法

（一）课程内容

1、滴定曲线

2、沉淀滴定终点指示剂和沉淀滴定方法

（1）莫尔法

（2）佛尔哈德法

（3）法杨司法

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握沉淀滴定法。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：沉淀滴定曲线，法杨司法。

2、掌握：莫尔法和佛尔哈德法的原理。

第九章　　重量分析法

（一）课程内容

1、概述

（1）重量分析法的分类和特点。

（2）沉淀重量法对沉淀形式和称量形式的要求

（3）重量分析结果的计算

2、沉淀的溶解度及其影响因素

（1）溶解度、溶度积和条件溶度积

（2）影响沉淀溶解度的因素

3、沉淀的形成

（1）沉淀的类型

（2）沉淀形成过程

（3）晶体沉淀和无定形沉淀的生成

4、影响沉淀纯度的主要因素

（1）共沉淀：吸附,混晶, 包夹

（2）后沉淀

（3）减少沉淀玷污的方法

5、沉淀条件的选择

（1）晶形沉淀条件

（2）无定形沉淀

（3）均匀沉淀法

6、有机沉淀剂概述

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握沉淀平衡，沉淀的形成和重量分析方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：沉淀的形成，影响沉淀纯度的因素，有机沉淀剂。

2、掌握：沉淀平衡，重量分析法，沉淀条件的选择。

第十章　　吸光光度法

（一）课程内容

1、光吸收的基本定律

（1）物质对光的选择性吸收

（2）光吸收的基本定律―朗伯－比尔定律

2、分光光度计及吸收光谱

（1）分光光度计

（2）吸收光谱

3、显色反应及其影响因素

（1）显色反应和显色剂

（2）影响显色反应的因素

4、吸光光度分析及其应用

（1）测定波长的选择和标准曲线的制作

（2）吸光光度分析的应用

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握光吸收的基本定律朗伯－比尔定律，分光光度计和吸收曲线，吸光光度分析及其应用。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：物质对光的选择性吸收，吸收曲线，显色反应和显色剂，吸光光度分析的应用。

2、掌握：光吸收的基本定律朗伯－比尔定律，分光光度计，分光光度分析。

第十一章　　分析化学中常用的分离和富集方法

（一）课程内容

1、概述

分离的意义、回收率

2、沉淀分离法

（1）无机沉淀剂的分离

（2）有机沉淀剂的分离

（3）共沉淀分离和富集

3、液液萃取分离法

（1）萃取分离原理、分配系数、分配比、萃取率

（2）萃取的类型及萃取条件

4、其他分离方法简介

（二）学习要求

通过本章学习要求了解和掌握分析化学中常用的分离和富集方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、了解：分析化学中常用的分离和富集方法。

2、掌握：液液萃取的分配定律和简单体系中溶质的萃取率

三、有关说明和实施要求

（一）自学教材

本课程使用教材为：《分析化学》（上册）（第五版），武汉大学主编，高等教育出版社，2006年7月版。

（二）关于命题和考试

1、本大纲各章所提到的考核要求中，各条细目都是考试的内容，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：“了解”30%，“掌握”70%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在各份试卷中所占的比例约为2：3：3：2。

4、本课程考试试卷可能采用的题型有：选择题、填空题、计算题和问答题等类型（见附录题型示例）。

5、考试方式为闭卷笔试，考试时间为150分钟。评分采用百分制，60分为及格。

附录  题型举例

- 选择题

如：以下关于偶然误差的叙述正确的是

(1)  大小误差出现的概率相等

(2)  正负误差出现的概率相等

(3)  正误差出现的概率大于负误差

(4)  负误差出现的概率大于正误差

- 填空题

如：在定量分析中，根据误差的来源和性质不同，可以分为　　　　误差和　　　　误差两大类。

- 计算题

如：计算2.0×10-7　mol/L HCl溶液的pH。

- 问答题

如：有人试图用酸碱滴定法来测定NaAc的含量，先加入一定量过量标准HCl溶液，然后用标准NaOH溶液返滴定过量的HCl。问上述设计是否正确？试述其理由。