高纲2007

江苏省高等教育自学考试大纲

02412　建筑给水排水工程

扬州大学编

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

一、课程性质及其设置目的与要求

（一）课程性质和特点

《建筑给水排水工程》课程是我省高等教育自学考试给水排水工程专业的一门重要的专业课程，其任务是培养应考者系统地学习建筑给水排水工程领域的基本知识，了解建筑给水排水工程的现状和发展趋势，掌握建筑给水排水工程各系统的基本组成和工作原理，深刻认识建筑给水排水工程在现代建筑工程、给水排水工程体系中的地位和作用，为给水排水工程在我国的发展培养专门的设计、施工、管理人才。

（二）本课程的基本要求

本课程共13章，是研究工业与民用建筑、居住小区生活、消防用水供应和污、废水的收集、处理、排放以满足生活、生产需求和创造卫生、安全、舒适的生活、生产环境的工程学科。本课程要求：

1、掌握建筑内部和居住小区给水排水各系统的功能，组成和设计原理；

2、掌握建筑内部和居住小区给水排水系统设计流量计算和管道系统水力计算理论和方法，以及系统中的设备和构筑物的功能，基本构造、工作原理和选择计算方法；

3、学会进行建筑内部和居住小区给水排水工程的设计和有关文件的编制；

4、了解建筑内部和居住小区给水排水系统的管理方法；我国现行的有关法规；科技发展过程和方向，初步具备分析和解决理论和工程实际问题的能力。

（三）本课程与相关课程的联系

建筑给水排水工程、室外给水工程工业给水工程（给水工程）、室外排水工程工业排水工程（排水工程）并列而组成完整的给水排水体系。学习本课程之前就应学好工程制图、水力学、微生物学等课程的基本概念、基本理论和基本方法，还要补学一些工程热力学和传热学方面的知识。同时注意本课程与其他专业课给水工程、排水工程、水泵和水泵站等课程之间的联系。

二、课程内容与考核目标

第一章　　建筑内部给水系统

（一）课程内容

1、给水系统分类组成。

2．建筑及居住小区给水方式及其选择。

3．给水管道布置敷设应遵循的原则及要求。

（二）学习要求

掌握建筑给水系统的分类、组成，能够进行给水方案的选择，进行室内给水管道的布置。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：给水管道的敷设与防护

2、掌握：给水系统分类，给水管道材料及选择，给水附件设置原则，水表的分类，给水方式的选择原则，给水管道布置的基本要求，给水管道布置形式及使用条件。

3、熟练掌握：给水系统的组成，给水方式的基本形式（包括简图）及适用条件，水表常用术语。

第二章　　建筑内部给水系统的计算

（一）课程内容

本章介绍了建筑内部给水系统所需水压的计算方法，给水系统所需水量计算，设计流量的计算方法，升压贮水设备的功能、基本构造、工作原理、选择计算方法及设置要求，给水管道水力计算方法，给水系统水质污染原因及防止措施和高层建筑给水系统技术要求及技术措施。

（二）学习要求

通过本章的学习，要求深刻理解并掌握给水系统所需水压、水量、设计秒流量是计算，水质污染及防护措施，升压贮水设备的功能、基本构造、工作原理、选择计算方法及设置要求。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：常用卫生器具给水配件的额定出流量，建筑给水系统设计的一般过程和水力计算的方法，水泵的设置要求，高层建筑给水系统技术要求及技术措施，高层建筑给水竖向分区方式。

2、掌握：气压给水设备的理论基础、分类、特点，气压给水系统的选择计算，以及水箱安装高度的计算方法，水池的贮水量。

3、熟练掌握：给水系统所需水压和水量的计算方法，水泵的选择方法，水表的选择原则，水箱配管要求，不同用水特点的建筑物设计秒流量的计算方法，水质污染及防护措施。

第三章　　建筑消防系统

（一）课程内容

本章介绍消火栓给水系统组成，各组成部分的功能；消火栓给水管道布置原则及要求。水力计算方法及其升压、贮水设备的选择计算。自动喷水灭火系统分类、组成；湿式系统的组成及各组件功能、原理安装要求；管道布置原则及要求；水力计算方法及其升压、贮水设备的选择计算。水喷雾灭火系统组成和系统设计其他固定灭火设施简介。高层建筑消防给水系统技术要求及技术措施。

（二）学习要求

掌握消火栓灭火系统，自动喷水灭火系统的组成、工作过程及基本原理；能够选择与计算二个系统的设备和管道。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：自喷系统水力计算方法与步骤，水喷雾灭火系统组成，高层建筑消防给水系统技术要求及技术措施。

2、掌握：消火栓给水管道布置原则及要求。水力计算方法及其升压、贮水设备的选择计算。湿式自动喷水系统的组成、动作流程及各组件功能、原理安装位置，水力计算方法，自喷系统喷头布置要求、水泵接合器形式及设置要求。

3、熟练掌握：消火栓给水系统组成，栓口水压及出流量计算。自动喷水灭火系统分类及适用条件。自喷系统控制部件——水流指示器、水力警铃、延迟器、压力开关在系统中的作用、设置位置，如何防止误报。

第四章　　建筑内部排水系统

（一）课程内容

本章介绍了排水系统的分类和组成，卫生器具、管材与附件，排水管系中水气流动的物理现象，排水系统管道布置的原则及要求，污废水提升和局部处理构筑物的功能、基本构造、工作原理、选择计算方法及其设置要求。

（二）学习要求

掌握掌握排水系统的分类和组成，掌握排水管系中水气流动的物理现象，并能够灵活应用，能够完成室内排水管道的布置。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：排水管道的布置和敷设的原则；化粪池的作用及其容积计算；医院污水处理的目的、目标、预处理的目的。

2、掌握：通气系统、建筑内部排水体制、单立管系统、双立管系统、三立管系统。排水系统的分类；排水系统的组成；卫生器具的功能与分类；地漏及其他附件的作用与设置要求；通气管类型及通气系统作用；通气管的设置原则与要求；排水管道的管材及接口方式，排水管道布置基本要求。

3、熟练掌握：水封、水封的作用，水封破坏及原因，如何避免。排水系统中横管、立管中水气流现象的基本规律。

第五章　　建筑内部排水系统的计算

（一）课程内容

本章介绍了设计流量的计算方法和管道水力计算方法。

（二）学习要求

通过本章的学习，掌握建筑内部排水系统设计流量的计算方法和管道水力计算方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：排水定额、排水当量

2、掌握：建筑排水系统计算的基本方法。

3、熟练掌握：设计秒流量的计算。

第六章　　建筑雨水排水系统

（一）课程内容

屋面雨水排放方式，雨水内排水系统中水气流动物理现象的分析，雨水排水系统的水力计算。

（二）学习要求

通过本章的学习，了解雨水系统的分类与基本结构，理解雨水内排水系统中的水气流动物理现象在设计中的应用，掌握建筑雨水系统的计算方法。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：单斗内排水系统水气流动规律；普通外排水设计计算步骤；天沟外排水设计计算步骤。

2、掌握：建筑雨水排水系统作用；建筑雨水排水系统分类；普通外排水、天沟外排水及内排水系统组成；雨水斗的选用；重现期、径流系数的选用；雨水系统的选用；汇水面积的计算。

第七章     建筑内部热水供应

（一）课程内容

本章介绍了热水供应系统的分类、组成及供水方式，热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备，热水供应系统的管材与附件，热水供应系统的敷设与保温，高层建筑热水供应系统。

（二）学习要求

通过本章的学习，掌握热水供应系统的二个循环系统，以及相一个的配件和器材，能够熟练选择热水供应方式，进行热水系统的管道布置。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：热媒系统的组成；膨胀水箱的计算；膨胀水罐容积计算；高层建筑热水供应系统的分区原则。

2、掌握：直接加热、间接加热的优缺点及适用条件；热水供水方式；循环管网的作用；热水供应系统热源的选择原则，及选择顺序；局部加热设备的特点及设置条件；热水供应系统的管材；热水供应系统的主要附件；热水管道的布置与敷设；

3、熟练掌握：局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统的特点及适用条件；热水供应系统的组成；容积式水加热器的功能、形式、优缺点、适用条件；半容积式水加热器的功能、形式、优缺点、适用条件；半即热式水加热器的理论基础、优缺点、适用条件；加热设备的选择原则

第八章    建筑内部热水供应系统的计算

（一）课程内容

本章主要讲述热水水质、水温及用水量定额，热水量、耗热量、供热量、热媒耗量的计算，水加热贮存设备的选择计算和设置要求，热水配水管网及循环管网水力计算方法，循环水泵的选择。

（二）学习要求

通过本章的学习，掌握热水供应系统的计算方法，能够进行热水系统的设计计算。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：热水水质、水温及用水量定额。

2、掌握：供热量计算；贮水器容积计算；循环水泵的流量及扬程确定；加热器的贮存容积计算（经验法）；循环流量计算；热水管道设计流量确定。

3、熟练掌握：耗热量、热水量、热媒耗量计算；

第九章    饮水供应

(本章内容不做考核要求)

第十章    居住小区给水排水工程

（一）课程内容

本章主要内容是居住小区给水系统及其水力计算，小区排水系统及其水力计算

（二）学习要求

通过本章的学习，掌握居住小区给水系统及其水力计算，小区排水系统及其水力计算。

（三）考核知识点和考核要求

1、领会：水泵、水池容积计算；供水管网设计流量计算

2、掌握：居住小区供水水源；居住小区供水方式的选择原则；居住小区给水管道布置原则；居住小区内给水管水源；居住小区给水方式及选择居住小区的排水体制及确定；居住小区内排水管道管材选用；居住小区设计用水量内容；小区生活排水定额；小区设计雨水流量确定方法；水泵、水池容积计算；供水管网设计流量计算

第十二章    专用建筑给水排水工程

(本章内容不做考核要求)

第十三章    建筑给水排水设计程序、竣工验收及运行管理

(本章内容不做考核要求)

三、有关说明和实施要求

（一）关于“课程内容与考核目标”中的有关说明

在大纲的考核要求中，提出了“领会”、“掌握”、“熟练掌握”等三个能力层次的要求，它们的含义是：

1、领会：要求应考者能够记忆规定的有关知识点的主要内容，并能够理解规定的有关知识点的内涵与外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别与联系，并能根据考核的不同要求，作出正确的解释、说明和阐述。

2、掌握：要求应考者掌握有关的知识点，正确理解和记忆相关内容的原理、方法步骤等。

3、熟练掌握：要求应考者必须掌握的课程中的核心内容和重要知识点。

（二）自学教材

本课程使用教材为：《建筑给水排水工程（第五版）》，王增长主编，中国建筑工业出版社，2005年8月。

（三）自学方法的指导

本课程作为一门的专业课程，综合性强、内容多、难度大，自学者在自学过程中应该注意以下几点：

1、学习前，应仔细阅读课程大纲的第一部分，了解课程的性质、地位和任务，熟悉课程的基本要求以及本课程与有关课程的联系，使以后的学习紧紧围绕课程的基本要求。

2、在阅读某一章教材内容前，应先认真阅读大纲中该章的考核知识点、自学要求和考核要求，注意对各知识点的能力层次要求，以便在阅读教材时做到心中有数。

3、阅读教材时，应根据大纲要求，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每个知识点。对基本概念必须深刻理解，基本原理必须牢固掌握，在阅读中遇到个别细节问题不清楚，在不影响继续学习的前提下，可暂时搁置。

4、由于本课程及教材的内容多、知识范围广，全书作为一个整体，各章既有相对的独立性，又相互联系。应考者首先要系统地学习各章的基本内容，并注意各章节之间的有机联系；在这个基础上，有目的地研究并掌握重点章节的内容，切忌在没有了解全貌的情况下孤立地只抓重点，或猜题押题，注意正确处理好重点和一般内容的关系，既保证重点内容，又兼顾一般内容，从而提高应试能力和效果。

（四）对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的层次，并深刻理解各知识点的考核要求。

3、对应考者进行辅导时，应以指定的教材为基础，以考试大纲为依据，不要随意增删内容，一面与考试大纲脱节。

4、辅导时应对应考者进行学习方法的指导，提倡应考者“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动提出问题，依靠自己学懂”的学习方法。

5、辅导时要注意基础、突出重点，要帮助应考者对课程内容建立一个整体的概念，对应考者提出的问题，应以启发引导为主。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导应考者逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题、分析问题、作出判断和解决问题。

7、要使应考者了解试题难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中都存在着不同难度的试题。

（五）关于命题和考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的考核要求中，各条细目都是考试的内容，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：“领会”20%，“掌握”40%，“熟练掌握”为40%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在各份试卷中所占的比例约为2：3：3：2。

4、本课程考试试卷可能采用的题型有：单项选择题、名词解释、简答题及问答题（包括按图回答题）、计算题等类型（见附录题型示例）。（不能出现判断或是非题）（题型示例不能出现分值）

5、考试方式为闭卷笔试，考试时间为150分钟。评分采用百分制，60分为及格。

附录  题型举例

- 选择题

如：下行上给式热水供应系统设有循环管道时，其回水立管应在最高配水点以下约     处与配水立管连接。(  )

A   0.3m            B  0.4m            C   0.5m            D  0.6m

答案：		C

- 填空题

如：按输水压力的稳定性，可将气压给水设备分为                   两类。

答案：	定压式和变压式

- 名词解释

如：居住小区

答案：	居住小区是指含有教育、医疗、文体、经济、商业服务及其他公共建筑的城市居民住宅建筑区。

- 简答题

如：集中热水供应系统的优点是什么？

答案：	设备集中，便于运行管理.加热设备热效率高，制水成本低.使用较舒适.占用总的建筑面积较少.

- 问答题或论述题

如：湿式自动喷水灭火系统和干式自动喷水灭火系统的主要区别是什么？各自的适用条件如何？

答案：	湿式系统平时充满水，火灾发生时喷头打开水流立即喷出灭火，具有灭火迅速、及时的特点。不足之处是管网容易结露，影响建筑使用，若发生渗漏则造成水渍损失；

干式系统管网平时无水，火灾发生时，打开喷头，先排气报警阀动作，管道充水。灭火不及湿式系统迅速，但无结露、渗漏之虑。

湿式系统适用于环境温度不低于4℃，且不高于70℃的场所；

干式系统适用于环境温度低于4℃，或高于70℃的场所

- 计算题

如：某建筑物拟定设气压给水设备供水方式，已知水泵出水量为3.5，设计最小工作压力为250 K,最大工作压力为400 K，如采用隔膜式气压给水设备，求水罐总容积。

答案：

水泵出水量qb=3.5l/s=12.6m3/h

取αa=1.2  ,n=6

气压水罐调节容积Vql=αaqb4nb=0.63m3

取β=1.05, αb=P1P2=250+100400+100=0.7  则总容积  Vq=βVql1−αb=2.205 m3